МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт химии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

Елина Е.Г.

___________________________

"__" __________________2012_ г.

Рабочая программа дисциплины

«Хроматография в химической экспертизе»

Направление подготовки

__020100- Химия_

Магистерская программа

Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

очная

Саратов,

2012 Год

- Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Хроматография в химической экспертизе» являются:

- формирование у будущего специалиста:

- знаний основных этапов и закономерностей проведения хроматографического разделения, понимания механизмов разделения, формирование представления об областях применения, достоинствах и недостатках различных хроматографических методов;

- навыков межличностных отношений и способности работать в научном коллективе;

- умения принимать нестандартные решения при разработке стратегий определения целевых веществ в продуктах питания;

- ознакомление с современными тенденциями и подходами в хроматографическом разделении.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Хроматография в химической экспертизе» входит вариативную часть профессионального (специального) цикла ООП магистратуры (М.2).

Для успешного выполнения таких прикладных задач, как обеспечение контроля качества пищевых продуктов, охрана окружающей среды, развитие медицинских, нефтехимических и других исследований  требуется постоянно поддерживать высокий уровень фундаментальных исследований в области хроматографии – разработка новых методик выделения и разделения и определения. Основные теоретические и экспериментальные знания и навыки по данным вопросам были получены в предшествующих дисциплинах бакалавриата: «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Химическая экспертиза пищевых продуктов» и включают: знания о методах анализа, методы обработки результатов, знания о строении, свойствах и реакционной способности органических веществ и неорганических материалах, теория растворов, равновесия в растворах, области применения хроматографических методов. Полученные знания и навыки будут использованы при изучении дисциплины «Масс-спектрометрия и хромато-масс-спекирометрия», подготовке квалификационной выпускной работы.

В ходе изучения данной дисциплины у магистранта будет сформировано знание о наиболее актуальных современных подходах к хроматографическому разделению, сочетанию храмотографии с различными вариантами детектирования.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  «Хроматография в химической экспертизе».

| Формулировка компетенции | Код |
| --- | --- |
| способность ориентироваться в условиях производственной деятельности и адаптироваться в новых условиях | ОК-1 |
| умение принимать нестандартные решения | ОК-2 |
| владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при обработке результатов научных экспериментов и обработке информации при проведении самостоятельных научных исследований | ОК-5 |
| понимание принципов работы и умение работать на современной научной аппаратуре при проведении научных исследований | ОК-6 |
| наличие представления о наиболее актуальных направлениях исследований в современной теоретической и экспериментальной химии (химия жизненных процессов, химия и экология и другие) | ПК-1 |
| владение теорией и навыками практической работы в избранной области | ПК-3 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- физико-химические основы хроматографического разделения, пути улучшения параметров разделения и детектирования, преимущества, недостатки метода и  возможность применения хроматографии для решения различных практических задач;

- подходы к выбору варианта хроматографии для решения конкретной проблемы на базе полученных теоретических знаний; принципы оптимизации условий разделения и детектирования целевых продуктов в различных хроматографических методах;

Уметь:

- самостоятельно разрабатывать методику определения компонентов в различных объектах; выбирать условия разделения целевых продуктов (неподвижную и подвижную фазы, вариант детектирования);

- обсуждать результаты проведенного исследования, ориентироваться в современной литературе по теории хроматографических методов и применению их в различных областях науки и производства, вести дискуссию по вопросам закономерностей и использования хроматографических методов.

Владеть:

- теорией и навыками практической работы;

- навыками работы на современном хроматографическом оборудовании; способен применять информационные и компьютерные технологии при проведении анализа реальных объектов, эксплуатации оборудования и обработке полученных результатов.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Хроматография.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы ( 144 часа.)

Табл.1. Структура и содержание дисциплины

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекц | лаб |  | СРС |  | Всего |  |  |
| 1 | Жидкостная колоночная хроматография и электрофорез. | 9 | 1-2 | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 30 | Устный отчет. Деловая игра. |
|  |  | 9 | 3-4 | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 12 | Письменный отчет в лабораторном журнале. |
|  |  | 9 | 5-6 | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 12 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. Контрольная работа. |
| 2 | Жидкостная планарная хроматография | 9 | 7 | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 12 | Устный отчет. Деловая игра. |
|  |  | 9 | 8 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | Письменный отчет в лабораторном журнале. |
|  |  | 9 | 9 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | Контрольная работа |
| 3 | Газовая колоночная хроматография | 9 | 10-13 | 8 |  | 16 |  | 18 |  |  | Устный отчет. Контрольная работа |
|  | Аттестация. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Зачет с оценкой |
|  | Итого: часов (зачетных единиц трудоемкости) |  |  | 26 |  | 52 |  | 57 |  | 144 |  |

4.2 Содержание дисциплины

Основные понятия и определения

Cущность хроматографического метода. История его возникновения. Современное состояние метода и области применения, значение и место среди других методов исследования. Режим хроматографических процессов: фронтальный, вытеснительный, элюентный. Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз, механизму взаимодействия сорбат-сорбент, применяемой технике, способу относительного перемещения фаз.

Теоретические основы хроматографии

Основные характеристики хроматографического процесса. Коэффициент распределения. Удерживаемый объем и время удерживания. Коэффициент емкости. Коэффициент удерживания, его физический смысл. Селективность и эффективность хроматографи-ческого разделения. Коэффициент разделения. Разрешение. Размывание хроматографической зоны и его физические причины. Неравновесная хроматография.

Особенности хроматографического анализа различных объектов

Идентификация биологических объектов (кровь, волосы, кожный покров, слюна и др.). Определение наркотических и сильнодействующих лекарственных веществ в биологических объектах (кровь, волосы, кожный покров, слюна и др.). Идентификация нефтей и нефтепродуктов и контроль их качества. Идентификация спиртов и спиртсодержащих жидкостей и контроль их качества. Контроль качества пищевых продуктов. Идентификация волокон, тканей, пластмасс, резин и т.д. Определение основных загрязнителей окружающей среды.

Жидкостная хроматография

Принцип метода. Определяемые вещества. Аналитические характеристики современной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Аппаратура для жидкостной хроматографии. Жидкостные хроматографы (колоночные, капиллярные). Насосы. Вводы проб. Колонки. Детекторы и их выбор. Подготовка пробы.

Адсорбционная хроматография. Основные представления о механизме жидкостной адсорбционной хроматографии (ЖАХ). Влияние природы и состава элюента на селективность разделения в ЖАХ. Изократическое и градиентное элюирование. Влияние температуры на элюирование.

Нормально-фазовая ЖАХ на силикагеле. Области применения нормально-фазовой ЖАХ.

Обращенно-фазовая хроматография на модифицированных сорбентах. Применение обращенно-фазовой ВЭЖХ.

Ионообменная хроматография. Сущность метода. Основные представления о механизме ионного обмена. Кинетика ионного обмена. Ионный обмен в неводных и смешанных средах. 	Неорганические и органические ионообменники, их классификация. Комплексообразующие сорбенты. Физико-химические свойства ионообменников (обменная емкость, набухание, термическая и радиационная устойчивость). Применение в анализе. Определение общей солевой концентрации, концентрирование примесей из разбавленных растворов. Разделение элементов с близкими химическими свойствами и аминокислот.

Ионная хроматография. Основы ионной хроматографии (ИХ). Сорбенты, требования к ним. Выбор сорбентов, размер частиц, матрица, функциональные группы. Время удерживания иона, его связь с коэффициентом селективности, обменной емкостью, объемом сорбента. Элюенты. Состав и элюирующая способность. Влияние рН и концентрации элюента на удерживание ионов. Аппаратура для ИХ, способы детектирования. Условия определения анионов и катионов. Примеры применения ИХ в анализе смесей неорганических и органических анионов и катионов.

Ион-парная хроматография. Сущность метода. Нормально-фазовая и обращенно-фазовая ион-парная хроматография. Выбор условий определения.  Применение  в анализе  органических и неорганических  соединений.

Эксклюзионная хроматография. Сущность метода. Особенности механизма удерживания молекул. Области применения.

Лигандообменная хроматография. Сущность метода. Сорбенты и подвижные фазы для разделения аминов и аминокислот.

Жидкость-жидкостная (распределительная) хроматография. Основы метода. Коэффициент распределения, факторы, влияющие на его величину. Носители, неподвижные фазы, требования к ним. Подвижные фазы. Противоточная хроматография. Примеры применения для разделения и концентрирования  неорганических и органических соединений.

Сверхкритическая флюидная хроматография.

Сущность метода. Сверхкритические флюиды, основные их свойства (плотность, вязкость, коэффициент диффузии). Области применения. Сравнение методов ВЭЖХ, газовой и сверхкритической флюидной хроматографии.

Электросепарационные методы.

Основные принципы эдектросепарационных разделений. Варианты электросепарационных методов: капиллярный зонный электрофорез, капиллярный изотахофорез, капиллярный гель-электрофорез, капиллярное изоэлектрофокусирование, мицелярная электрокинетическая хроматография и капиллярная электрохроматография. Физико-химические основы электросепарационных методов. Электроосмотический поток. Электрофоретическая подвижность ионов, факторы, влияющие на нее. Аппаратура. Детекторы. Модифицирование капилляра. Сравнение электросепарационных методов и ВЭЖХ. Области применения электросепарационных методов.

Основные виды детекторов в хроматографии

Оптические детекторы. Абсорбционные для уф- и видимой области спектра, инфракрасные, рефрактометрические, флуориметрические и хемилюминесцентные. Области применения, ограничения. Электрохимические детекторы. Кондуктометрические детекторы, амперометрические детекторы. Области применения, ограничения.

Детекторы радиоактивности. Детекторы светового рассеяния. Специфические детекторы: пирохемилюминисцентный азотспецифический детектор атомно-эмиссионного детектора ЯМР-спектрометрический детектор.

Тонкослойная и бумажная хроматография.

## Теоретические основы методов. Величина R, ее связь с коэффициентом распределения. Методы определения этой величины. Факторы, на нее влияющие. Бумага для хроматографии, подложки, сорбенты для тонкослойной хроматографии (ТСХ). Растворители для бумажной и тонкослойной хроматографии. Техника получения хроматограмм: восходящая, нисходящая, одномерная, двумерная и круговая. Электрофоретическая бумажная хроматография. Методы качественного и количественного анализа. Высокоэффективная ТСХ. Современные способы детекции в тонкослойной хроматографии. Области применения.

Газовая хроматография (ГХ)

Принцип метода. Теоретические основы метода. Определяемые вещества. Основные аналитические характеристики. Газо-адсорбционная и газо-жидкостная хроматография.

Аппаратура для газовой хроматографии. Хроматографические колонки, термостаты, детекторы. Классификация детекторов и их важнейшие характеристики (линейность, чувствительность, отношение сигнал/шум, предел обнаружения). Программирование температуры.

Газы-носители, адсорбенты и неподвижные фазы и требования к ним. Модифицирование носителей. Реакционная газовая хроматография. Высокоэффективная капиллярная хроматография. Примеры применения.

Качественный газо-хроматографический анализ. Идентификация веществ на основе величины удерживания. Метод тестеров. Индексы удерживания Ковача. Источники погрешностей при их определении. Методика количественной газовой хроматографии.

4.2. Темы самостоятельной работы и лабораторных работ

| № п/п | Неделя семестра | Темы самостоятельной работы студентов | Вид контроля | Тема лабораторной работы | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-7 | Техника безопасности. Основные блоки жидкостного хроматографа. Соединение блоков. Общие приемы работы. Очистка колонок и всей хроматографической системы. | Индивидуальный отчет. Оформление лабораторных работ. Контрольная работа. | 1. Определение полициклических ароматических углеводородов в воде. 2. Определение пестицидов в воде. | 24 |
| 2. | 8 | Тонкослойная хроматография. | Устный отчет. Оформление лабораторных работ. | Разделение пищевых красителей методом тонкослойной хроматографии. | 12 |
| 3. | 9-13 | Газовая хроматография | Устный отчет. Оформление лабораторных работ. | Определение полициклических ароматических углеводородов в бензине | 16 |

# 5. Образовательные технологии

# При освоении дисциплины используются следующие образовательные технологии:

# - интерактивные лекции с элементами междисциплинарного обучения.

# - лабораторные занятия c использованием иновационных методов обучения

# - неимитационные методы: групповые дискуссии, поисковая лабораторная работа;

# - иммитационные методы: проведение деловых игр и опережающей самостоятельной работы.

| № п/п | Тема занятия | Интерактивные методы обучения | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство и особенности функционирования жидкостных хроматографов | Разбор конкретных ситуаций. Деловая агра | 4 |
| 2 | Определение полициклических ароматических углеводородов в воде. | Поисковая лабораторная работа | 4 |
|  |  | Разбор конкретных ситуаций | 4 |
| 3 | Определение пестицидов в воде. | Поисковая лабораторная работа | 4 |
|  |  | Разбор конкретных ситуаций (групповые дискуссии) | 4 |
|  |  | Коллоквиум | 4 |
| 4 | Разделение пищевых красителей методом тонкослойной хроматографии. | Разбор конкретных ситуаций (деловая игра) | 2 |
|  |  | Поисковая лабораторная работа | 2 |
| 5 | Устройство и особенности функционирования газовых хроматографов | Разбор конкретных ситуаций | 4 |
| 6 | Определение полициклических ароматических углеводородов в бензине | Поисковая лабораторная работа | 4 |
|  |  | Разбор конкретных ситуаций | 4 |
|  |  | Коллоквиум | 4 |
| Всего |  |  | 44 |

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов включает :

- Составление опорных конспектов по теме, различных видов таблиц (концептуальных, сравнительных), «толстых и тонких вопросов», поиск информации в сети Интернет, справочниках.

- Изучение дополнительной литературы.

- Подготовка к лабораторным работам, оформление лабораторных работ, выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам, текущему и итоговому контролю, прохождению тестов.

Примерное содержание оценочных средств

Контрольная работа № 1.

1.Дайте определение хроматографии. Классификация методов хроматографии.

2. Основные параметры хроматографической колонки.

3. Укажите возможности и ограничения разных количественных методов хроматографического анализа.

4.Назовите источники систематических погрешностей при хроматографических определениях.

5. Какие типы хроматографических колонок используют в хроматографии? В чем состоит отличие (по состоянию неподвижной фазы) капиллярных и насадочных (набивных) колонок в газовой хроматографии?

6. Какие факторы влияют на эффективность хроматографической колонки в газовой, капиллярной и жидкостной хроматографии,  согласно кинетической теории хроматографии?

Контрольная работа № 2.

1. Перечислите требования к детекторам в газовой хроматографии

2.Перечислите и объясните принцип работы детекторов в газовой хроматографии.

3. Перечислите и объясните принцип работы детекторов в жидкостной хроматографии.

4. Сочетание хроматографии с масс-спектрометрией. Достоинства масс-спектрометрического детектора.

5. Спектофотометрическте детекторы в высокоэффективной жидкостной хроматографии. Их достоинства и ограничения.

Контрольная работа №3.

1.Перечислите требования к подвижной фазе в жидкостной хроматографии.

2. Какие компоненты входят в состав подвижной фазы при разделении соединений: а) нормально-фазовой ВЭЖХ; б) обращено-фазовой ВЭЖХ; в) ион-парной обращено-фазовой ВЭЖХ?

3. Подвижные фазы в ионной хроматографии при разделении: а) катионов; б) анионов.

4. Почему силикагель и модифицированные силикагели наиболее популярные неподвижные фазы в ВЭЖХ?

5. Каковы ограничения использования силикагеля в качестве неподвижной фазы в ВЭЖХ?

6. Неподвижные фазы в ионной хроматографии. Особенности ионообменников для ионной хроматоргафии.

Вопросы к коллоквиумам:

1. Cущность хроматографического метода. История его возникновения. Современное состояние метода и области применения, значение и место среди других методов исследования.

2. Режим хроматографических процессов: фронтальный, вытеснительный, элюентный.

3. Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз, механизму взаимодействия сорбат-сорбент, применяемой технике, способу относительного перемещения фаз.

4. Основные характеристики хроматографического процесса. Коэффициент распределения. Удерживаемый объем и время удерживания. Коэффициент емкости.

5. Коэффициент удерживания, его физический смысл. Селективность и эффективность хроматографи-ческого разделения. Коэффициент разделения. Разрешение. 	Размывание хроматографической зоны и его физические причины. Неравновесная хроматография.

6. Идентификация биологических объектов (кровь, волосы, кожный покров, слюни и др.).

7. Определение наркотических и сильнодействующих лекарственных веществ в биологических объектах (кровь, волосы, кожный покров, слюна и др.).

8. Идентификация нефтей и нефтепродуктов и контроль их качества.

9.Идентификация спиртов и спиртсодержащих жидкостей и контроль их качества.

10. Контроль качества пищевых продуктов.

11. Идентификация волокон, тканей, пластмасс, резин и т.д.

12. Определение основных загрязнителей окружающей среды.

13. Газовая хроматография. Принцип метода. Теоретические основы метода. Определяемые вещества. Основные аналитические характеристики. Газо-адсорбционная и газо-жидкостная хроматография.

14. Аппаратура для газовой хроматографии. Хроматографические колонки, термостаты, детекторы.

15. Классификация детекторов и их важнейшие характеристики (линейность, чувствительность, отношение сигнал/шум, предел обнаружения). Программирование температуры.

16. Газы-носители, адсорбенты и неподвижные фазы и требования к ним. Модифицирование носителей.

17. Реакционная газовая хроматография. Примеры применения.

18. Высокоэффективная капиллярная хроматография. Примеры применения.

19. Качественный газо-хроматографический анализ. Идентификация веществ на основе величины удерживания. Метод тестеров. Индексы удерживания Ковача. Источники погрешностей при их определении. Методика количественной газовой хроматографии.

20. Хромато-масс-спектрометрия. Области применения.

21. Жидкостная хроматография. Принцип метода. Определяемые вещества. Аналитические характеристики современной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

22. Аппаратура для жидкостной хроматографии. Жидкостные хроматографы (колоночные, капиллярные). Насосы. Вводы проб. Колонки. Детекторы и их выбор. Подготовка пробы.

23. Основные представления о механизме жидкостной адсорбционной хроматографии (ЖАХ).

24. Влияние природы и состава элюента на селективность разделения в ЖАХ. Изократическое и градиентное элюирование. Влияние температуры на элюирование.

25. Нормально-фазовая ЖАХ на силикагеле. Области применения нормально-фазовой ЖАХ.

26. Обращенно-фазовая хроматография на модифицированных сорбентах. Применение обращенно-фазовой ВЭЖХ.

27. Ионообменная хроматография. Сущность метода. Основные представления о механизме ионного обмена. Кинетика ионного обмена. Ионный обмен в неводных и смешанных средах.

28. Неорганические и органические ионообменники, их классификация. Комплексообразующие сорбенты. Физико-химические свойства ионообменников (обменная емкость, набухание, термическая и радиационная устойчивость).

29. Применение ионообменников в анализе. Определение общей солевой концентрации, концентрирование примесей из разбавленных растворов. Разделение элементов с близкими химическими свойствами и аминокислот.

30. Ионная хроматография (ИХ). Основы метода. Сорбенты, требования к ним. Выбор сорбентов, размер частиц, матрица, функциональные группы.

31. Время удерживания иона, его связь с коэффициентом селективности, обменной емкостью, объемом сорбента.

32. Элюенты. Состав и элюирующая способность. Влияние рн и концентрации элюента на удерживание ионов.

33. Аппаратура для ИХ, способы детектирования. Условия определения анионов и катионов. Примеры применения ИХ в анализе смесей неорганических и органических анионов и катионов.

34. Ион-парная хроматография. Сущность метода. Нормально-фазовая и обращенно-фазовая ион-парная хроматография. Выбор условий определения.  Применение  в анализе  органических и неорганических  соединений.

35.	Эксклюзионная хроматография. Сущность метода. Особенности механизма удерживания молекул. Области применения.

36.	Лигандообменная хроматография. Сущность метода. Сорбенты и подвижные фазы для разделения аминов и аминокислот.

37. 	Жидкость-жидкостная (распределительная) хроматография. Основы метода. Коэффициент распределения, факторы, влияющие на его величину. Носители, неподвижные фазы, требования к ним.

38. Подвижные фазы. Противоточная хроматография. Примеры применения для разделения и концентрирования  неорганических и органических соединений.

39. Тонкослойная и бумажная хроматография. Теоретические основы методов. Величина R, ее связь с коэффициентом распределения. Методы определения этой величины. Факторы, на нее влияющие.

40. Бумага для хроматографии, подложки, сорбенты для тонкослойной хроматографии (ТСХ). Растворители для бумажной и тонкослойной хроматографии.

41. Техника получения хроматограмм: восходящая, нисходящая, одномерная, двумерная и круговая. Электрофоретическая бумажная хроматография. Методы качественного и количественного анализа.

42. Высокоэффективная ТСХ. Области применения.

43. Сверхкритическая флюидная хроматография. Сущность метода. Сверхкритические флюиды, основные их свойства (плотность, вязкость, коэффициент диффузии). Области применения.

44. Сравнение методов ВЭЖХ, газовой и сверхкритической флюидной хроматографии.

45. Электросепарационные методы. Основные принципы эдектросепарационных разделений.

46. Варианты электросепарационных методов: капиллярный зонный электрофорез, капиллярный изотахофорез, капиллярный гель-электрофорез, капиллярное изоэлектрофокусирование, мицелярная электрокинетическая хроматография и капиллярная электрохроматография.

47. Физико-химические основы электросепарационных методов. Электроосмотический поток. Электрофоретическая подвижность ионов, факторы, влияющие на нее.

48. Аппаратура. Детекторы. Модифицирование капилляра. Сравнение электросепарационных методов и ВЭЖХ. Области применения электросепарационных методов.

49. Основные виды детекторов в хроматографии. Масс-спектрометрические детекторы.

50. Оптические детекторы. абсорбционные для уф- и видимой области спектра, инфракрасные, рефрактометрические, флуориметрические и хемилюминесцентные. Области применения, ограничения.

# 51. Электрохимические детекторы. Кондуктометрические детекторы, амперометрические детекторы. Области применения, ограничения.

52. Детекторы радиоактивности. Детекторы светового рассеяния. Специфические детекторы: пирохемилюминисцентный азотспецифический детектор атомно-эмиссионного детектора ЯМР-спектрометрический детектор.

53. Современные способы детекции в тонкослойной хроматографии.

Вопросы к зачету

- Определение хроматографии. Особенности метода. Способы получения хроматограмм.

- Классификация хроматографических методов. Поведение вещества на хроматографической колонке. Внутренняя и внешняя хроматограммы.

- Параметры, характеризующие удерживание вещества на колонке. Связь хроматографических параметров удерживания с коэффициентом распределения.

- Идентификация и количественный анализ хроматографическими методами.

- Размывание хроматографических пиков. Линейная равновесная хроматография. Основные положения концепции теоретических тарелок. Недостатки теории теоретических тарелок.

- Влияние формы изотермы сорбции на размывание хроматографической полосы. Пути повышения эффективности хроматографической колонки.

- Селективность хроматографического разделения. Разрешение хроматографических пиков.

- Связь разрешения с эффективностью и селективность. 4σ- и 6σ-разделение. Оптимизация хроматографического разделения.

- Газовая хроматография. Варианты метода. Аппаратурное оформление метода. Колонки. Детекторы. Программирование температуры.

- Неподвижные фазы  в газовой хроматографии. Их классификация. Модифицированные сорбенты. Высокоэффективная капиллярная хроматография.

- Идентификация веществ в газовой хроматографии. Индексы удерживания. Требования к анализируемым веществам в газовой хроматографии. Реакционная газовая хроматография.

- Молекулярная (адсорбционная) хроматография. Нормально- и обращенно-фазовая хроматография. Роль подвижной фазы. Элюирующая сила. Закономерности удерживания.

- Неподвижные фазы в жидкостной хроматографии. Требования к неподвижной фазе. Силикагель и его модифицирование. Роль подвижной фазы. Варианты жидкостной хроматографии.

- Нормально-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография. Основные представления о механизме удерживания. Сорбенты. Подвижные фазы. Аппаратурное оформление. Области применения.

- Обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография. Основные представления о механизме удерживания. Сорбенты. Подвижные фазы. Аппаратурное оформление. Области применения.

- Сравнение методов ВЭЖХ, капиллярной газовой и сверхкритической флюидной хроматографии.

- Ионообменники, их особенности и получение. Кинетика ионного обмена, ее связь с физико-химическими свойствами ионообменников разных типов. Ионообменники для высокоэффективной хроматографии, их особенности

- Ионообменная хроматография. Ионообменное равновесие. Ионная хроматография. Сорбенты. Подвижные фазы.

- Ионная хроматография. Варианты ионной хроматографии. Сродство ионов к ионообменникам. Элюенты, их состав и элюирующая способность. Аппаратурное оформление метода. Условия определения анионов и катионов.

- Тонкослойная и бумажная хроматография. Теоретические основы методов. Величина Rf, факторы, влияющие на нее. Техника получения хроматограмм. Применение в фармацевтике и экологии.

- Основные принципы электросепарационных разделений. Варианты электросепарационных методов. Электроосмотический поток, факторы, влияющие на него. Электрофоретическая подвижность ионов, факторы, влияющие на нее. Практическое применение метода.

- Подход к выбору хроматографического метода в зависимости от природы анализируемого объекта.

- Применение различных видов хроматографии в анализе неорганических соединений.

- Анализ органических соединений методом жидкостной хроматографии.

- Анализ различных классов органических соединений газовой хроматографией.

- Применение различных видов хроматографии в анализе лекарственных соединений.

- Использование хроматографии в анализе вод.

Принцип составления билетов:

В билет включается 3 вопроса,

Первый – посвященный общим вопросам хроматографии

Второй – посвященный одному из вариантов газовой или жидкостной хроматографии

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Хроматография в химической экспертизе»

а) основная

1. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : практ. рук. / Ю. С. Другов, И. Г. Зенкевич, А. А. Родин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний : Физматлит, 2005. - 752 с. : рис. - (Методы в химии). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-94774-212-8 (в пер.).

2. Жидкостная хроматография [Текст] / Х. Хенке ; пер. с нем. Н. Е. Киреевой под ред. А. А. Демина. - М. : Техносфера, 2009. - 263, [1] с. - (Мир химии). - Библиогр.: с. 220-223. - ISBN 978-5-94836-198-7 (в пер.). - ISBN 3-8023-1757-2 (нем.).

б) дополнительная

1. Современные методы аналитической химии [Текст] : (в 2 т.) / М. Отто ; пер. с нем. под ред. А. В. Гармаша. - М. : Техносфера, 2003 - 2004. - (Мир химии). - ISBN 5-94836-014-8 (рус.) ; 3-527-29840-1 (нем.).
Т. 2. - М. : Техносфера, 2004. - 281, [7] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 276-281. - ISBN 5-94836-017-2 (Т.2) (в пер.)

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Microsoft Office 2007,

программа СhemDraw

Сайты http://www.xumuk.ru/,  http://www.nehudlit.ru/books/subcat281.html

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины _ «Хроматография в химической экспертизе»

- Лекционные аудитории;

- Учебные лаборатории (№28, №31);

- Центр коллективного пользования (№2) (Спектроденситометр “Сорбтон” фирмы “Сорбполимер” (г. Краснодар) с комплектом оборудования для ТСХ очистки соединений;  Хроматограф жидкостной "Стайер", фирмы “Аквилон” с фотометрическим и флуориметрическим детекторами; Хроматомасс-спектрометр “TermoFinnigan”);

- Компьютерный класс, оснащенный программным обеспечением: интернет – браузер, Microsoft Office, ISIS Draw; и с выходом в Интернет. (№28а);

- Лабораторная посуда и оборудование;

- Химические реактивы;

- Оверхэд-проекторы;

- Наличие кафедральной библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и Примерной ООП ВПО по направлению подготовки 020100- Химия

Автор д.х.н., проф.                                            Горячева И.Ю.

Программа одобрена на заседании кафедры общей и неорганической химии

от 5 мая 2011года, протокол № 12.

Подписи:

Зав. кафедрой, проф. д.х.н. __________________________ Муштакова С.П.

Директор Института химии, проф. д.х.н. _________________ Федотова О.В.