Министерство образования и науки РФ

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет

имени Н.Г. Чернышевского»

Институт химии

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической

работе профессор            Елина Е.Г.

___________________________

"__" __________________2012_ г.

Рабочая программа дисциплины

Термогравиметрия и рентгенография

Направление подготовки

__020100- Химия_

Магистерская программа

Химия  окружающей среды, химическая экспертиза и

экологическая безопасность

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

очная

Саратов,

2012 год

- Цели освоения дисциплины

Для успешного выполнения таких прикладных задач, как проведение экспертизы различных материалов, идентификация простых и сложных веществ, а также продуктов народного потребления, требуется постоянно поддерживать высокий уровень фундаментальных исследований в области неорганических материалов, для чего необходимо изучать современные методы анализа, нетрадиционные подходы к решению возникающих проблем, поэтому изучение курса «Термогравиметрия и рентгенография» является актуальным.

Целью данного курса является сформировать глубокие знаия в области термогравиметрического и рентгенографического методов анализа и идентификации веществ, необходимые для формирования профессиональной компетенции, позволяющей самостоятельно и целенаправленно решать экспертные задачи и разрешать проблемные ситуации, которые могут возникнуть в реальной профессиональной деятельности химика - эксперта.

- Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Термогравиметрия и рентгенография» входит в вариативную часть профессионального (специального) цикла ООП магистратуры (М.2).

Основные теоретические и экспериментальные навыки, необходимые для освоения  данного курса были приобретены в предшествующих дисциплинах бакалавриата :

- «Неорганическая химия»;

- «Экспертиза поверхности материалов».

В ходе изучения данной дисциплины у магистранта будет сформировано знание о наиболее актуальных направлениях экспертизы и умение исследовать и идентифицировать вещества, используемые в бытовой химии, декоративной косметике, электронике и микроэлектронике, а так же металлы, сплавы, твердые растворы различного состава, что позволит понять значение этих процессов для развития науки и производства в целом. Таким образом, освоение дисциплины «Термогравиметрия и рентгенография» необходимо как предшествующее для  выполнения научно-исследовательской работы, квалификационной работы магистра и дальнейшей профессиональной деятельности.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  «Термогравиметрия и рентгенография».

| Формулировка компетенции | Код |
| --- | --- |
| Наличие представлений о наиболее актуальных направлениях исследований в современной теоретической и экспериментальной химии (синтез и применение веществ в наноструктурных технологиях, исследования в экстремальных условиях, химия жизненных процессов, химия и экология и другие) | ПК-1 |
| Умение анализировать научную литературу с целью выбора направления исследования по предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно составлять план исследования | ПК-4 |
| способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их решения | ПК-10 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- классификацию физико-химических процессов по знаку и величине теплового эффекта

- факторы, влияющие на вид кривой ДТА

- типы термопар, использующиеся в термографии

- получение монохроматического рентгеновского излучения

- дифракцию рентгеновского излучения кристаллом, формулу Брега-Вульфа

- межатомные и межплоскостные расстояния

- квадратичные формы кубической, тетрагональной и гексагональной сингоний

После изучения дисциплины «Термогравиметрия и рентгенография» студенты должны уметь:

# определять межплоскостные расстояния и интенсивность рефлексов

- определять двойной Брэгговский угол

- проводить рентгенофазовый анализ одно- и двухкомпонентных систем, пользуясь АSTM

- изучать процессы термического разложения различных соединений

- определять стадии дегидратации, полиморфного превращения, плавления

- устанавливать промежуточные и конечные продукты разложения методами рентгенофазового и термического анализов

Владеть

- навыками приготовления образцов для проведения термического и рентгенографического методов исследования

- принципами работы современной аппаратуры при проведении научных исследований в области химии.

4. Структура и содержание дисциплины Термогравиметрия и рентгенография.

Общая трудоемкость дисциплины составляет  __4__  зачетные единицы (__144 часа.)

Табл.1. Структура и содержание дисциплины

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекц | лаб |  | СРС |  | Всего |  |  |
| 1 | Вводная лекция. Сущность, цели и задачи термического анализа. | 11 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | Устный отчет. |
| 2 | Дериватограф. Получение кривых Т, ДТА, ТГ, ДТГ и их интерпретация. Влияние некоторых факторов на вид температурных кривых. | 11 | 2,3 | 4 |  | 10 |  | 4 |  | 18 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 3 | Классификация физико-химических процессов по знаку и величине теплового эффекта | 11 | 4,5 | 4 |  | 12 |  | 4 |  | 20 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 4 | Качественный и количественный термический анализ. | 11 | 6,7 | 4 |  | 10 |  | 4 |  | 18 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 5 | Дериватограмма оксалата кальция. Расшифровка и оформление результатов. | 11 | 8 | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 12 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 6 | Особенности взаимоствия рентгеновского излучения с веществом. | 11 | 9 | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 12 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 7 | Рентгеновская трубка. Получение монохроматического излучения. | 11 | 10, 11 | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 14 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 8 | Дифракция рентгеновского излучения кристаллом. Формула Брэгга- Вульфа. | 11 | 12, 13 | 4 |  | 6 |  | - |  | 10 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 9 | Качественный рентгенофазовый анализ. Определение межплоскостных расстояний и интенсивности рефлексов. Таблицы межплоскостных расстояний Гиллера Р.А.. Рентгенометрическая картотека ASTM. | 11 | 14 | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 12 | Устный отчет. Письменный отчет в лабораторном журнале. |
| 10 | Количественный рентгенофазовый анализ. | 11 | 15 | 2 |  | - |  | - |  | 2 | Устный отчет. Дискуссия. |
| 11 | Индицирование дифрактограмм кубической, тетрагональной и гексагональной сингоний. | 11 | 16, 17 | 4 |  | 6 |  | 5 |  | 15 | Контрольная работа. |
|  | Итоговая аттестация. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Зачет с оценкой |
|  | Итого: часов (зачетных единиц трудоемкости) |  |  | 34 |  | 68 |  | 33 |  | 144 (4) |  |

4.1 Содержание рабочей программы

# Термогравиметрический метод анализа

Сущность, цели и задачи термического анализа. Т- анализ. Виды температурных кривых. Недостатки Т- анализа. Дифференциально-термический анализ и его преимущества. Пирометр Н.С. Курнакова. Дифференциальные термопары. Типы термопар: ХК-хромель-капелевая (Cr-Cu), ХА- хромель- алюмелевая (Cr-Al) и ПП-платино-платинородиевая (Pt-Pt-Rh). Температурные интервалы их использования. Эталонное вещество. Требования, предъявляемые к эталону. Недостатки метода ДТА.

Дериватограф. Особенности изучения процесса термического разложения с помощью дериватографа в отличие от изучения процесса на пирометре Курнакова. Получение кривых изменения массы термогравиметрической ТГ и дифференциально- термогравиметрической ДТГ. Факторы, влияющие на вид кривой дифференциально- термического анализа (ДТА):

Соотношения между теплоемкостью и теплопроводностью исследуемого вещества и эталона.

Навеска исследуемого вещества.

Скорость нагрева печного пространства.

Форма и материал тигля.

Влияние атмосферы в печном пространстве.

Классификация физико-химических процессов по знаку и величине теплового эффекта.

Процессы, протекающие без изменения валового состава:

превращения обменного типа в твердой фазе

плавление, полиморфное превращение

образование и распад твердых растворов

кристаллизация аморфного порошка

возгонка, кристаллизация из стеклообразного состояния.

Химические реакции, при которых меняется не только валовый, но и химический состав:

реакции термического разложения

реакции соединения (окисление, карбонизация, гидратация)

Величина теплового эффекта.

Качественный и количественный термический анализ.

Определение качественного состава одно или двух компонентной системы:

по температурам плавления, полиморфного превращения, температуре образования или распада твердого раствора.

Ограничения, накладываемые на использование качественного термического анализа.

Количественный термический анализ. Построение градуировочной кривой.

Методы измерения площади профиля теплового эффекта на кривых ДТА:

планиметрически, вычислением произведения высоты пика на полуширину, путем вырезания его по контуру после перерисовывания на кальку с последующим взвешиванием кальки на аналитических весах.

Определение величины теплового эффекта физико-химических превращений. Возможности применения метода термического анализа:

Установление последовательности протекания физико-химических процессов: дегидратация, существование безводной соли, начало разложения и т.д.

Построение диаграмм состояния многокомпонентных систем.

Установление весовых форм при разложении кристаллогидрата оксалата кальция. Определение степени разложения по дериватограмме оксалата кальция. Оформление результатов термического анализа.

Рентгенографический метод анализа

Задачи рентгенографического анализа. Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ. Межатомные и межплоскостные расстояния. Особенности взаимодействия рентгеновского излучения с кристаллом. Получение монохроматического рентгеновского излучения. Рентгеновская трубка. Материалы анода (медь, железо, молибден, серебро, хром, кобальт). Длина волны рентгеновского излучения в зависимости от материала анода. Дифракция рентгеновского излучения кристаллом. Формула Брэгга- Вульфа. Индексы Миллера. Правило геометрического погашения.

Методы получения диффракционной картинки: метод Лауе- монокристаллический и метод Дебая- Шеррера- метод порошка. Современный прибор дифрактометр ДРОН-2.

Качественный рентгенофазовый анализ. Определение межплоскостных расстояний и интенсивностей рефлексов. Таблицы межплоскостных расстояний Гиллера Р.А. Рентгенометрическая картотека ASTM. Количественный рентгенофазовый анализ. Преимущества рентгенофазового анализа. Индицирование дифрактограмм кубической, тетрагональной и гексагональной сингоний. Выражения, отражающие квадратичную форму кубической, тетрагональной и гексагональной сингоний.

4.2 Перечень лабораторных работ

1. Ознакомление с лабораторией термического анализа. Знакомство с основными узлами дериватографа и принципом его работы. Приготовление образцов для съемки дериватограмм.

2. Ознакомление с лабораторией рентгенографического анализа. Знакомство с прибором ДРОН-2 и принципом его работы. Приготовление образцов для съемки дифрактограмм.

3. Изучение процессов термического разложения различных соединений:

а) стадия дегидратации;

б) полиморфное превращение;

в) плавление.

4. Установление промежуточных и конечных продуктов разложения методом рентгенофазового анализа конкретных веществ.

5. Снять дифрактограмму карбоната кальция. Определить двойной Брэгговский угол, межплоскостные расстояния и провести идентификацию с помощью АSTM.

6. Снять дериватограмму карбоната кальция и определить температуры фазовых превращений с различными навесками (100 мг, 200 мг) и скоростями подъема температуры (10 град/мин, 20 град/мин).

7. Изучить влияние массы навески и скорости подъема температуры на вид кривой ДТА и величины температур фазовых превращений.

8. Проведение рентгенофазового анализа многокомпонентных систем (иодированная соль).

9. Идентификация контрафактной продукции компактных теней методами термографического и рентгенофазового анализа.

10. Индицирование дифрактограмм кубической, тетрагональной и гексагональной сингоний (контрольная работа).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Химия» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивные лекции с элементами междисциплинарного обучения).

Все лабораторные работы носят характер самостоятельных химических задач, которые каждый студент решает самостоятельно. Лабораторные занятия c использованием инновационных методов обучения- неимитационные методы: групповые дискуссии, поисковая лабораторная работа; имитационные методы.

Методы преподавания дисциплины:

- лекции (с мультимедийными презентациями);

- лабораторные работы

- самостоятельная работа студентов (освоение теоретического материала, письменные домашние задания, подготовка к лабораторным работам, оформление лабораторных работ, подготовка  к текущему и итоговому контролю).

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, концентрировать внимание студентов на наиболее сложных вопросах, стимулировать активную познавательную деятельность студентов и способствовать формированию творческого мышления.

Ведущим методом в лекции является устное изложение учебного материала, сопровождающееся демонстрацией слайдов. На вводной лекции студентам сообщается план и особенности изучения дисциплины, а также рекомендуемая литература.

Лабораторные работы имеют целью практическое освоение  теоретического материала, овладение навыками экспериментальных  работ и анализа полученных результатов, выполнение правил техники безопасности при работе с электрическими приборами и компьютерами.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства  для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы:

- Освоение теоретического материала.

- Выполнение письменных домашних заданий.

-Оформление лабораторной работы.

- Подготовка к контрольной работе.

При освоении теоретического материала и выполнении письменных домашних заданий студентам рекомендуется  использовать основную и дополнительную литературу, а также учебные пособия:

В указанных пособиях  имеется подробный теоретический изучаемый материал и примеры решения типовых задач.

Формы контроля:

- Отчет о выполнении лабораторной работы.

- Контрольная работа (Приложение 1).

- Тестовый контроль (Приложение 3).

Система рейтингового контроля:

При изучении дисциплины «Термогравиметрия и рентгенография» принята система рейтинга, в семестре студентам необходимо выполнить 9 лабораторных работ и одну контрольную работу, за которые можно получить максимально 105 баллов:

Контрольная работа - 15 баллов.

Лабораторные работы:

устный (индивидуальный) отчет - 5 баллов.

оформление работы - 5 баллов.

Вывод общей оценки за семестр.

Студент, набравший:

более 80% получает зачет с оценкой "отлично";

более 70% — "хорошо";

более 55% — "удовлетворительно";

менее 55% обязан сдавать итоговый зачет с оценкой.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Термогравиметрия и рентгенография»

а) основная литература:

1. А.В. Кнотько, И.А. Пресняков, Ю.Д. Третьяков Химия твердого тела. М.: "Академия", 2006. -302с.

б) дополнительная литература:

1. А.О.Дмитриенко, М.П. Мисник, С.В. Кудрявцев Кристаллохимия (с элементами теории полугрупп, элементами теорий представлений).Изд-во Саратовского университета, 2008. (кафедральная библиотека)

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы :

1. Web ИРБИС Современные методы исследования: спектроскопия , рентгенография. libbittu.org.ru>CGI/irbis64r_91_opac/c gi irbis_

2. ICPDS (International Center for Diffraction) (диск на кафедре).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Термогравиметрия и рентгенография

- Лекционные аудитории;

- Лаборатория термогравиметрического анализа (№16);

- Лаборатория рентгенографического анализа (№37) ;

- Компьютерный класс, оснащенный программным обеспечением: интернет – браузер, Microsoft Office, ISIS Draw; и с выходом в Интернет. (№28а);

- Лабораторная посуда и оборудование;

- Химические реактивы;

- Оверхэд-проекторы;

- Наличие кафедральной библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и Примерной ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 020100- Химия.

Автор (ы) _Макушова Г.Н., Акмаева Т.А._________________________

Программа одобрена на заседании кафедры общей и неорганической химии

от ___________года, протокол № _________________.

Подписи:

Зав. кафедрой __________________________проф. д.х.н. Муштакова С.П.

Директор Института химии______ _____________проф. д.х.н. Федотова О.В.

Приложение 1.

Вопросы для подготовки к контрольной работе

- Индексы Миллера и параметры элементарной ячейки.

- Примитивные, базоцентрированные, объемноцентрированные и гранецентрированные решетки.

- Правило геометрического погашения для примитивных, объемноцентрированных и гранецентрированных решеток. Запрещенные числа.

- Индицирование дифрактограмм кубической сингонии.

- Квадратичная форма кубической сингонии.

- Квадратичная форма гранецентрированной сингонии.

- Виды решеток для кубической симметрии: примитивная, базоцентрированная, объемноцентрированная.

- Индицирование дифрактограмм тетрагональной сингонии.

- Квадратичная форма тетрагональной сингонии.

Контрольная работа

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 1

1.Мо d,Ẳ 2.225; 1,574; 1,285; 1,1127; 0,9952; 0,9085; 0,8411.

2.Y-иттрий d, Ẳ 3,15; 2,86; 2,75; 2,12; 1,82; 1,64; 1,58; 1,54.

3.Al2Zr3 d, Ẳ 5,37; 3,52; 3,39; 2,925; 2,685; 2,570; 2,509; 2,435; 2,408; 2,275.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 2

1.Pb d ,Ẳ 2,855; 1,750; 1,493; 1,429; 1,238; 1,1359; 1,1069.

2.PbO2 d, Ẳ 3,50; 2,80; 2,48; 2,21; 1,856; 1,754; 1,693; 1,569.

3.Hf – гафний d,Ẳ 2,768; 2,531; 2,426; 1,866; 1,599; 1,440; 1,385; 1,351; 1,336.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 3

1.Zr 1/d2,Ẳ 0,129; 0,153; 0,168; 0,283; 0,386; 0,469; 0,541; 0,554; 0,608.

2.Au3Zn8 d, Ẳ 3,76; 3,26; 2,16; 2, 05; 1,97; 1,88; 1,81; 1,62; 1,58; 1,53.

3.Cr5Si3 d, Ẳ 6,453; 4,563; 3,226; 3,068;2,886; 2,284; 2,223; 2,188.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 4

1.Mg3Bi2 d, Ẳ 4,05; 3,71; 3,556; 2,734; 2,334; 2,106; 2,024; 1,971; 1,950; 1,852.

2.TiO2 d, Ẳ 3,24; 2,49; 2,29; 2,19; 2,05; 1,69; 1,62; 1,485; 1,449; 1,355.

3.SiC d, Ẳ 2,51; 2,17; 1,54; 1,31; 1,255; 0,998; 0,887.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 5

1.β-Zr d, Ẳ 2,507; 1,7726; 1,4474; 1,2535; 1,1211; 1,0234; 0,9475; 0,8863; 0,8356; 0,7928.

2.AuZn3 d, Ẳ 3,94; 3,53; 3,21; 2,78; 2,19; 2,10; 1,97; 1,87; 1,81; 1,76.

3.Mg d, Ẳ 2,77; 2,60; 2,45; 1,90; 1,60; 1,471; 1,378; 1,341; 1,303; 1,225.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 6

1.AlSb d, Ẳ 3,54; 3,067; 2,169; 1,850; 1,771; 1,534; 1,407; 1,372.

2.CuAl2 d, Ẳ 4,284; 3,036; 2,437; 2,373; 2,145; 2,122; 1,918; 1,902.

3.Mg d, Ẳ 2,77; 2,60; 2,45; 1,90; 1,60; 1,471; 1,378; 1,341; 1,303; 1,225.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 7

1.TiO2 d, Ẳ 3,24; 2,49; 2,29; 2,19; 2,05; 1,69; 1,62; 1,485; 1,449; 1,355.

2.MoSi2 d, Ǻ 3,98; 3,57; 2,530; 2,359; 2,169; 1,992; 1,882; 1,584; 1,511; 1,468.

3.β-Zr d, Ẳ 2,507; 1,7726; 1,4474; 1,2535; 1,1211; 1,0234; 0,9475; 0,8863; 0,8356; 0,7928.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 8

1.β-Zr d, Ẳ 2,507; 1,7726; 1,4474; 1,2535; 1,1211; 1,0234; 0,9475; 0,8863; 0,8356; 0,7928.

2.AuZn3 d, Ẳ 3,94; 3,53; 3,21; 2,78; 2,19; 2,10; 1,97; 1,87; 1,81; 1,76.

3.Mg d, Ẳ 2,77; 2,60; 2,45; 1,90; 1,60; 1,471; 1,378; 1,341; 1,303; 1,225.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 9

1. 1.Pb d ,Ẳ 2,855; 1,750; 1,493; 1,429; 1,238; 1,1359; 1,1069.

2.PbO2 d, Ẳ 3,50; 2,80; 2,48; 2,21; 1,856; 1,754; 1,693; 1,569.

3.Hf – гафний d,Ẳ 2,768; 2,531; 2,426; 1,866; 1,599; 1,440; 1,385; 1,351; 1,336.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 10

1.Zr 1/d2,Ẳ 0,129; 0,153; 0,168; 0,283; 0,386; 0,469; 0,541; 0,554; 0,608.

2.Au3Zn8 d, Ẳ 3,76; 3,26; 2,16; 2, 05; 1,97; 1,88; 1,81; 1,62; 1,58; 1,53.

3.Cr5Si3 d, Ẳ 6,453; 4,563; 3,226; 3,068;2,886; 2,284; 2,223; 2,188.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 11

1.Мо d,Ẳ 2.225; 1,574; 1,285; 1,1127; 0,9952; 0,9085; 0,8411.

2.Y-иттрий d, 3,15; 2,86; 2,75; 2,12; 1,82; 1,64; 1,58; 1,54.

3.Al2Zr3 d, 5,37; 3,52; 3,39; 2,925; 2,685; 2,570; 2,509; 2,435; 2,408; 2,275.

Провести индицирование дифрактограмм.

Определить индексы Миллера, симметрию, тип и параметры

элементарной решетки

Вариант 12

1.Mg3Bi2 d, Ẳ 4,05; 3,71; 3,556; 2,734; 2,334; 2,106; 2,024; 1,971; 1,950; 1,852.

2.TiO2 d, Ẳ 3,24; 2,49; 2,29; 2,19; 2,05; 1,69; 1,62; 1,485; 1,449; 1,355.

3.SiC d, Ẳ 2,51; 2,17; 1,54; 1,31; 1,255; 0,998; 0,887.

Приложение2

Билеты к зачету с оценкой

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №1

- Т – анализ. Виды температурных кривых. Недостатки Т – анализа. Пирометр Курнакова. Метод ДТА. Дифференциальные термопары. Требования, предъявляемые к эталону. Недостатки метода ДТА.

- Квадратичная форма тетрагональной сингонии. Типы решеток. Правила геометрического погашения.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №2

- Дериватограф. Получение кривых Т, ДТА, ДТГ, ТГ. Их физический смысл.

- Квадратичная форма гексагональной сингонии. Типы решеток. Правила геометрического погашения.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №3

- Факторы, влияющие на вид кривых ДТА.

- Получение монохроматического рентгеновского излучения. Материалы анода и фильтра.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №4

- Классификация физико-химических процессов по знаку и величине теплового эффекта.

- Рентгенографический анализ. Задачи рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов. Обстоятельства, учитываемые при проведении рентгенографического анализа. Межатомное и межплоскостное расстояния. Особенности взаимодействия рентгеновского излучения с кристаллом.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №5

- Качественный термический анализ. Ограничения, накладываемые на использование качественного термического анализа. Возможности применения метода термического анализа.

- Дифракция рентгеновского излучения кристалом. Формула Брэгга – Вульфа.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №6

- . Количественный термический анализ. Методы измерения площади профиля теплового эффекта физико-химических процессов.

- Квадратичная форма кубической сингонии. Типы решеток. Правила геометрического погашения.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №7

- Дериватограмма оксалата кальция.

- Идентификация веществ с помощью рентгенографического анализа.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА И КВАНТОВАЯ ХИМИЯ

Экзаменационный билет №8

- Получение монхроматического рентгеновского излучения. Материалы анода и фильтров.

- Факторы, влияющие на вид кривой ДТА.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №9

- Классификация физико-химических процессов по знаку и величине теплового эффекта.

- Количественный рентгенофазовый анализ.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №10

- Дифракция рентгеновского излучения кристаллом. Формула Брэгга – Вульфа.

- Дериватограф. Получение кривых Т, ДТА, ДТГ, ТГ. Их физический смысл.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №11

- Количественный термический анализ. Методы измерения площади профиля теплового эффекта физико-химических процессов.

- Качественный рентгенофазовый анализ. Идентификация веществ.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №12

- Индицирование дифрактограмм кубической сингонии. Определение параметров элементарной ячейки и индексов Миллера.

- Типы термопар, используемых в термическом анализе.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №13

- Индицирование дифрактограмм тетрагональной сингонии. Определение параметров элементарной ячейки и индексов Миллера.

- Получение кривых ДТГ и ТГ.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Кафедра общей и неорганической химии

Специальность 011000 - Химия

Дисциплина  Термогравиметрия и рентгенография

Экзаменационный билет №14

- Индицирование дифрактограмм гексагональной сингонии. Определение параметров элементарной ячейки и индексов Миллера.

- Классификация физико-химических процессов по знаку и величине теплового эффекта.

Зав.кафедрой  профессор                           С.П.Муштакова

Приложение 3.

Тестовые вопросы к краткосрочному курсу

«Термические методы анализа»

1. Термические методы анализа изучают

а) свойства вещества при нагревании или охлаждении

б) строение вещества при нагревании охлаждении;

в) способы измерения температуры в процессе нагревания охлаждения.

2. В ходе термического анализа методами ДТА и ДСК исследуются:

а) физические свойства;

б) термические эффекты физических и химических процессов;

в) химические свойства.

3. Методом ТГА изучаются процессы:

а) изменение теплоемкости;

б) изменения температуры;

в) изменения массы.

4. Методом дилатометрии регистрируется:

а) изменения размеров;

б) тепловые эффекты;

в) объемы газов.

5. Для химического анализа, выделяющихся в процессе термического анализа газов, целесообразно термический анализатор совместить с:

а) масс-спектрометром;

б) газовым хроматографом;

в) ИК-Фурье спектрометром.

6. Фазовое превращение это:

а) переход вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий;

б) переход вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении температуры;

в) переход вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении концентрации.

7. Экзотермические эффекты проходят:

а) с выделением тепла;

б) с поглощением тепла;

в) без изменений теплоты.

8. Тепловые эффекты минеральных веществ и металлов характеризуются:

а) температурой максимума или минимума;

б) температурой начала преобразования;

в) температурным интервалом преобразования.

9. В качестве образца сравнения используются:

а) любые вещества;

б) термически инертные в исследуемом температурном интервале вещества;

в) вещества с известной теплотой фазовых переходов.

10. Градуировка термопары проводится в случае если:

а) анализируется новое вещество;

б) меняется температурный интервал анализа;

в) меняется температурная программа.

11. ДСК предусматривает:

а) измерение тепловой энергии в Дж/г;

б) измерение изменения тепловой энергии;

в) повторение измерений ДТА.

12. Дифференциально термогравиметрический анализ (ДTГ) основан на:

а) непрерывной регистрации изменения массы образца в зависимости от времени или температуры в соответствии с выбранной температурной программой в заданной газовой атмосфере;

б) непрерывной регистрации массы образца в зависимости от времени или температуры в соответствии с выбранной температурной программой в заданной газовой атмосфере;

в) непрерывной регистрации температуры образца в зависимости от массы в соответствии с выбранной температурной программой в заданной газовой атмосфере.

13. Пики на дифференциальной термогравиметрической кривой (ДТГ) соответствуют:

а) максимальной потере массе;

б) максимальной температуре реакции;

в) максимальной скорости изменения массы.

14. С помощью ТГА можно изучать процессы:

а) разложения, окисления, испарение, возгонка,

б) перекристаллизации;

в) плавления.

15. Для идентификации тепловых эффектов используются:

а) оптико-эмиссионная спектроскопия;

б) рентгенофазовый анализ;

в) инфракрасная спектроскопия.